## 0 INSTALL
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ÉLÈVES - LOT 2 ÉCOLE MOLIERE
Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (BDPGF)
INSTALLATION DE CHANTIER ET ETUDES D'EXECUTION
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle |  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle
| SECTION A - INSTALLATION DE CHANTIER ET ETUDES D'EXECUTION | [10 empty] | 0
A | Préparation et installation de chantier, y compris nettoyage général en fin de chantier et enlèvement des déchets à la décharge | F | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | Etudes d’exécution, essais et dossiers des ouvrages exécutés | F | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL INSTALLATION (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL INSTALLATION (TTC) | [11 empty] | 0

## 1 GO
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ÉLÈVES - LOT 2 ÉCOLE MOLIERE
Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (BDPGF)
SOUS-LOT N°1 : GROS ŒUVRE
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle |  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle
| SECTION A - DEMOLITION, DEPOSE ET DECAPAGE | [10 empty] | 0
1.1 | Dépose et repose des équipements de cuisine (hottes, chambres froides, pianos de cuisson, fours, etc. - liste non exhaustive) incluant : - réalisation d'un inventaire détaillé des équipements, avec nomenclature à valider en amont avec la MOE et la MOA - dépose avec le plus grand soin des équipements et mise en stockage dans un lieu de stockage choisi par la MOA - repose en fin de travaux selon plans et indications de la MOE Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition conformément aux règles de l'art, aux normes en vigueur, aux recommandations des D.T.U. en vigueur | F | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Dépose des installations électriques CFO/CFA (éclairage, câblage, appareillage, plinthe, détecteurs de fumée, déclencheurs manuels, bloc autonome d'éclairage de secours, etc.), mise en stockage et repose ultérieure suivant indication MOE ou mise à disposition de l'établissement ou évacuation à la décharge | F | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Dépose de l'installation de plomberie sanitaire (tuyauterie, robinetterie, chauffe-eaux, etc.) et accessoires avec le plus grand soin, mise à disposition de l'établissement ou évacuation à la décharge | F | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Dépose d'accessoires divers (affiches, supports, baguettes en bois, poubelles fixes, etc.), mise en stockage et repose ultérieure suivant indication MOE | F | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Dépose avec le plus grand soin de menuiseries diverses (portes, cloisons vitrées, barrières métalliques, etc.), mise en stockage et repose ultérieure suivant indication MOE ou mise à disposition de l'établissement ou évacuation à la décharge | F | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Dépose partielle de faux-plafonds de toutes natures avec le plus grand soin, mise en stockage des dalles et repose ultérieure suivant indication MOE ou mise à disposition de l'établissement ou évacuation à la décharge | F | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Démolition de cloisons toutes natures (béton, maçonnerie, BA13, etc.), y compris enlèvement des gravats et mise en décharge | m² | 108 | 0 | 0 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Suppression partielle des carrelages muraux suivant indications MOE, (carreaux cassés ou détériorés, soubassements muraux pour mise en œuvre de plinthes à gorge), y compris enlèvement des gravats et mise en décharge | m² | 24 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Dépose totale des revêtements de sol et plinthes, y compris mise à niveau des sols et évacuation des gravats à la décharge | m² | 132 | 5 | 0 | 137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - MACONNERIES / CLOISONNEMENTS | [10 empty] | 0
1.10 | Fourniture et mise en œuvre de cloisons simples en briques creuses, ép 10cm, y compris linteaux et jambages et toutes sujétions de mise en oeuvre et de finition | m² | 138 | 0 | 25 | 163 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Fourniture et mise en œuvre de cloisons doubles en briques creuses, ép 20cm, y compris linteaux et jambages et toutes sujétions de mise en oeuvre et de finition | m² | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION C - ENDUITS | [10 empty] | 0
1.12 | Fourniture et mise en œuvre d'enduits intérieurs au mortier de ciment | m² | 290 | 0 | 50 | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL GROS ŒUVRES (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL GROS ŒUVRES (TTC) | [11 empty] | 0

## 2 MENUIS
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ÉLÈVES - LOT 2 ÉCOLE MOLIERE
Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (BDPGF)
SOUS-LOT N°2 : MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle |  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle
| SECTION A - MENUISERIES BOIS | [10 empty] | 0
2.1 | Réfection complète des menuiseries bois existantes maintenues en place, comprenant le décapage intégral des anciennes couches de vernis et/ou peintures par voie mécanique ou chimique, le ponçage soigné des surfaces jusqu'à l'obtention d'un état de surface homogène, la reprise des éléments détériorés (fissures, éclats, joints défaillants) par rebouchage et masticage, et le remplacement de tous les éléments défectueux ou hors d'usage des cadres, bâtis, traverses et parcloses Y compris démontage et remplacement de toute la quincaillerie existante défectueuse (paumelles, crémones, poignées, espagnolettes, ferme-portes, etc.) par des éléments neufs de qualité équivalente ou supérieure, application d'une couche de primaire d'accrochage et d'une ou plusieurs couches de finition peinture et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition | F | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Fourniture et pose de porte intérieure en bois massif à âme pleine, épaisseur 44 mm minimum, huisserie bois massif avec joint d'étanchéité périphérique, finition laque polyuréthane en deux couches Y compris quincaillerie inox 304 (3 paumelles, serrure à canon, poignée sur rosace) et toutes sujétions de pose et de mise en oeuvre | m² | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fourniture et pose de porte intérieure en bois massif à âme pleine, épaisseur 44 mm minimum, traitée hydrofuge en masse sur toutes les faces et chants, classement humidité H3, huisserie bois massif traité avec joint d'étanchéité périphérique, finition laque polyuréthane en deux couches Y compris quincaillerie inox 304 (3 paumelles, serrure à condamnation avec indication libre/occupé, poignée sur rosace) et toutes sujétions de pose et de mise en oeuvre | m² | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - MENUISERIES ALUMINIUM | [10 empty] | 0
2.4 | Réfection des menuiseries extérieures en aluminium maintenues en place, comprenant la reprise et/ou le remplacement des éléments défectueux (cadres, bâtis, traverses, montants, ouvrants, etc.), le redressage et réglage des vantaux, le remplacement de la quincaillerie détériorée (charnières, crémones, poignées, joints de vitrage, barres anti-paniques, etc.), la reprise des joints d'étanchéité périphériques aluminium/maçonnerie par silicone neutre compatible aluminium Y compris fourniture et pose de meneaux intermédiaires en aluminium de profil et section adaptés, assurant la liaison et la fixation de la menuiserie sur une nouvelle cloison perpendiculaire, y compris pièces de raccordement, fixations mécaniques appropriées, habillages, profils d'adaptation et garnissage des joints d'étanchéité au droit de la jonction meneau/cloison, et toutes sujétions de mise en œuvre, calage, nettoyage et protection des ouvrages en cours de travaux | F | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION C - MENUISERIES METALLIQUES ET DIVERSES | [10 empty] | 0
2.5 | Fourniture et pose de porte rigide en polyuréthane, ouvrant simple à la française, avec oculus oval, dimensions 600x300mm, verre feuilleté de sécurité type 44.2, encadrement EPDM noir, porte adaptée aux zones avec un trafic intense, y compris protection renforcée en partie basse inox pour passage de chariots sur une hauteur de 50cm Y compris toute sujétion de pose, de fixation et de mise en œuvre | m² | 6 | 0 | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Fourniture et pose de porte rigide en polyuréthane, ouvrant simple en va-et-vient, avec oculus oval, dimensions 600x300mm, verre feuilleté de sécurité type 44.2, encadrement EPDM noir, porte adaptée aux zones avec un trafic intense, y compris protection renforcée en partie basse inox pour passage de chariots sur une hauteur de 50cm Y compris toute sujétion de pose, de fixation et de mise en œuvre | m² | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Fourniture et pose de porte métallique coupe-feu 1/2h, simple ouvrant, avec oculus oval, dimensions 600x300mm, verre coupe-feu type Pyrobel 16 EI30 ou équivalent, serrures, verrous, paumelles (4 par vantail), ferme-portes et autre quincaillerie en inox coupe-feu certifiée EI30, tous les joints intumescents nécessaires Y compris protection renforcée en partie basse inox pour passage de chariots sur une hauteur de 50cm, conforme au PV de résistance au feu | m² | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Réfection complète de la double porte métallique existante (accès cuisine), comprenant le redressage des vantaux, la reprise des soudures défectueuses, le traitement anticorrosion (dérouillage, application d'une primaire époxy et finition peinture laque), le remplacement de la quincaillerie défectueuse (paumelles, serrure, barre anti-panique, ferme-porte), et repose avec réglage des ferrages, reprise des joints périphériques et toutes sujétions de mise en œuvre | Ens | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Fourniture et pose d'écran de cantonnement en vitrage clair, hauteur 50cm, avec une réaction au feu M0 et une résistance au feu SF 1/4h, posé suspendu au plafond Y compris fixation du support et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre | m² | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL MENUISERIES (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL MENUISERIES (TTC) | [11 empty] | 0

## 3 REVET
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ÉLÈVES - LOT 2 ÉCOLE MOLIERE
Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (BDPGF)
SOUS-LOT N°3 : REVETEMENTS SOLS ET MURS
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle |  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle
| SECTION A - REVETEMENTS DES SOLS | [10 empty] | 0
3.1 | Fourniture et pose de revêtements de sol en carreaux grès cérame antidérapants, coloris/motif au choix de l'architecte, dimensions 30x30cm, avec les caractéristiques suivantes : - classement UPEC : U4 P3 E3 C2 minimum - adhérence : R11 minimum Y compris baguettes de seuil au niveau des changements de revêtement de sol et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition | m² | 132 | 0 | 0 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fourniture et pose de plinthes à gorge en carreaux, coloris/motif idem prix 3.1, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition | ml | 123 | 18 | 0 | 141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fourniture et pose pour reprise des revêtements en résine époxy, y compris seuils de porte et relevés sur maçonneries verticales sur une hauteur de 20cm, constitué de : - Primaire époxy adéquat, de type Sikafloor®-156 ou Sikafloor®-161 ou équivalent - Résine époxy auto-lissante de type Sikafloor®-263 SL ou équivalent, couleur grise (nuance grise RAL 7040 idem existant) à une épaisseur de 3 mm Caractéristiques : - classement UPEC : U4 P3 E3 C2 minimum - adhérence : R11 minimum Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition | m² | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Nettoyage mécanisé du sol en granito poli maintenu, au moyen d'une monobrosse équipée de disques diamantés à granulométrie progressive, avec élimination des souillures et du voile de surface, suivie d'un polissage au diamant restituant le brillant d'origine Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition pour une surface homogène, sans rayures, à l'aspect poli d'origine | m² | 0 | 85 | 0 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - REVETEMENTS DES MURS | [10 empty] | 0
3.5 | Fourniture et pose pour reprise et compléments de faïence murale idem existant, dimensions 20x20cm, couleur blanche, hauteur de pose 250cm, y compris baguettes d'angles en inox au niveau des reprises d'angles de murs, enduites et carrelées à l'aplomb | m² | 256 | 0 | 71 | 327 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Fourniture et pose de bandes en tôle inox AISI 304 à l'horizontale, 1mm d'épaisseur, hauteur 30 cm, pose à 70cm du sol en partie basse, y compris fourniture et pose de bandes en tôle inox pliées au niveau de tous les angles de mur L'ensemble suivant indications architecte | ml | 123 | 0 | 0 | 123 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Fourniture et pose de tôles inox AISI 304, finition brossée, façonnées en angle pour habillage des poteaux, hauteur 180cm Découpe et pliage sur mesure en atelier selon gabarit relevé sur site. Fixation par collage structurel et/ou visserie discrète, avec joints soignés aux extrémités haute et basse. Nettoyage et protection de surface en fin de chantier. | ml | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL REVETEMENTS (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL REVETEMENTS (TTC) | [11 empty] | 0
OPTION | [11 empty] | 0
3.1 | Moins-value : Fourniture et pose de revêtements de sol en carreaux grès cérame antidérapants, coloris/motif au choix de l'architecte, dimensions 30x30cm, avec les caractéristiques suivantes : - classement UPEC : U4 P3 E3 C2 minimum - adhérence : R11 minimum Y compris baguettes de seuil au niveau des changements de revêtement de sol et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition | m² | -122 | 0 | 0 | -122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Moins-value : Fourniture et pose de plinthes à gorge en carreaux, coloris/motif idem prix 3.1, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition | ml | -105 | 0 | 0 | -105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Opt 3.1 | Plus-value : Fourniture et pose de revêtement de sol mortier texturé antidérapant à base de résine polyuréthane hautes performances pour locaux soumis à très fortes sollicitations, de type Sika® Ucrete UD 200 ou équivalent, 6mm d'épaisseur, coloris au choix de l'architecte, avec les caractéristiques suivantes : - classement UPEC : U4 P4S E3 C2 - adhérence : R11 / NF PC20 minimum Y compris plinthes à gorge et toutes sujétions de mise en oeuvre dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions du fabricant | m² | 122 | 0 | 0 | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL REVETEMENTS + OPTION (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL GROS ŒUVRES + OPTION (TTC) | [11 empty] | 0

## 4 FXPLAF
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ÉLÈVES - LOT 2 ÉCOLE MOLIERE
Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (BDPGF)
SOUS-LOT N°4 : FAUX-PLAFONDS ET SOLUTIONS ACOUSTIQUES
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle |  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle
| SECTION A - FAUX PLAFONDS | [10 empty] | 0
4.1 | Fourniture et pose de faux plafond en BA13 hydrofuge y compris joint creux et trappes de visite | m² |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Reprise des faux-plafonds BA13 acoustiques suspendues suivant indications MOE, y compris dépose soigneuse des éléments détériorés ou inadaptés, raccords d'enduit et de joints, ainsi que toutes découpes nécessaires pour le passage des réseaux, appareillages ou équipements techniques et toutes sujétions de mise en oeuvre et de finition | F | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - SOLUTIONS ACOUSTIQUES | [10 empty] | 0
4.3 | Réfection du bardage intérieur existant en lames de bois horizontales, comprenant le remplacement des lames détériorées, cassées ou décrochées par des éléments neufs de même section et profil, la reprise des fixations défaillantes, et toutes sujétions de calage, alignement, finitions périphériques, nettoyage, mise en œuvre et finition | F | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL FAUX PLAFONDS ET SOLUTIONS ACOUSTIQUES (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL FAUX PLAFONDS ET SOLUTIONS ACOUSTIQUES (TTC) | [11 empty] | 0

## 5 PEINT
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ÉLÈVES - LOT 2 ÉCOLE MOLIERE
Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (BDPGF)
SOUS-LOT N°5: PEINTURES
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle |  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle
| SECTION A - PEINTURES INTERIEURES | [10 empty] | 0
5.1 | Peinture pour surfaces intérieures, peinture acrylique écologique brillante lessivable, de type O'DASSIA ou similaire, couleur blanche, sur murs intérieurs, cloisons et plafonds, y compris décapage des anciennes couches de peinture, reprise des fissures et soulèvements : - décapage mécanique et/ou chimique de l'ensemble des couches d'enduits et peintures existantes sur les surfaces concernées - préparation des supports avec grattage, ponçage ou projection de sable/grenaillage selon nature et épaisseur des couches, élimination soigneuse des résidus, dépoussiérage et nettoyage du support - application d'une couche de vernis ODAPRIM et séchage 3 heures - en cas de fissures, rebouchage des cavités avec de l'enduit spécial ODASIF - après 12 heures, application de 2 à 3 couches d'enduit ODAPATE, avec intervalle de séchage de 4 heures entre couches - application d'une couche d'ODASTOP - après 12 heures, application d'une couche d'impression vinylique d'ODAVINYL - après 3 heures application d'une sous couche d’ODAMAT (peinture écologique mâte à eau) - après 6 heures, application de 2 couches d’ODALAC (peinture écologique brillante à eau), avec intervalle de séchage entre couches de 6 à 8 heures | m² | 265 | 175 | 110 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - PEINTURES EXTERIEURES | [10 empty] | 0
5.2 | Fourniture et mise en œuvre de peinture de ravalement pour surface extérieure, à base des résines acrylique pure et polysiloxane, algicide et fongicide, perméable et microporeux, de type COLOXANE de la marque COLORADO, ou équivalent, couleur blanche ou au choix de l'architecte y compris reprise des fissures et soulèvements : - préparation des supports avec grattage, brossage, égrenage, ponçage et époussetage - lavage et nettoyage des supports à l’eau de javel diluée, et séchage 48 heures - rebouchage des fissures et aspérités de surface avec enduit type Enduit Façade P20 ou équivalent - imprégnation du support d'une couche d'imperméabilisant type COLOPRIM PLUS ou équivalent, puis séchage pendant 24 heures - application d'une première couche de peinture diluée à 10 % de COLOXANE ou équivalent, puis séchage pendant 12 heures - application d'une deuxième couche de peinture diluée à 5 % de COLOXANE ou équivalent - pour protéger les soubassements contre les salissures, application de deux couches de VERNIS DECOSOL ou équivalent, la 1ère diluée à 10%, la 2ème pure sans dilution | m² | 10 |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL PEINTURES (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL PEINTURES (TTC) | [11 empty] | 0

## 6 FLUID
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ÉLÈVES - LOT 2 ÉCOLE MOLIERE
Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (BDPGF)
SOUS-LOT N°6: PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION VENTILATION
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle |  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle
| SECTION A - ALIMENTATION | [10 empty] | 0
6.1 | Branchement au réseau d'eau potable existant | Ens | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Tuyauterie en polypropylène (PPR) apparente PN20
6.2.1 | DN 20 | ML | 60 | 20 | 10 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | DN 25 | ML | 60 | 20 | 10 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | DN 32 | ML | 50 | 30 |  | 80
6.3 | Calorifuge pour tuyauterie PPR tout diamètre | ML | 50 | 20 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Vanne d'arrêt polypropylène (PPR) tout diamètre | U | 12 | 4 | 2 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - EVACUATION | [10 empty] | 0
6.5 | Branchement au réseau d'assainissement existant | Ens | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Tuyauterie en PVC classe M1 |  |  |  |  | 0
6.6.1 | DN 50 | ML | 60 | 20 | 12 | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.2 | DN 100 | ML | 24 | 8 | 3 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Caniveau de sol en inox complet 400x800 callebotis avec évacuation verticale en bout et boitier siphon télescopique équipé de platine de reprise d'étanchéité sur dalle | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
6.8 | Caniveau de sol en inox complet 400x400 callebotis avec évacuation verticale en bout et boitier siphon télescopique équipé de platine de reprise d'étanchéité sur dalle | U | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0 |  |  | 0
6.9 | Siphon de sol avec grille inox caillebotis 200x200mm | U | 4 | 1 | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Curage du réseau d'assainissement existant et entretien de la fosse à graisse y compris toutes sujétions de fourniture et de remise en état | Ens | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION C - APPAREILS SANITAIRES | [10 empty] | 0
6.11 | Repose plonges, éviers et autres équipements sanitaires existants y compris branchement au réseau d'alimentation et évacuation, accessoires et toute sujétion de branchement et de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité légère dans les sanitaires, y compris relevés d'étanchéité de 20cm minimum | M2 | 4 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Fourniture et pose de lavabo mural marque ROCA gamme DEBBA (Ref. A325994000) ou similaire, y compris mitigeur de même marque ou similaire et toute sujétion de branchement et de mise en oeuvre | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Fourniture et pose de receveur de douche marque ROCA gamme IFRANE (Ref. A37370P003) ou similaire, dimensions 70x70cm, y compris mitigeur, douchette, et flexible de même marque ou similaire et toute sujétion de branchement et de mise en oeuvre | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Fourniture et pose de pack WC complet de marque ROCA gamme DEBBA (Ref. A893106650) ou similaire, y compris réservoir et abattant de même marque ou similaire et toute sujétion de branchement et de mise en oeuvre | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Fourniture et pose de Chauffe-eau électrique 80L marque Bosch ou similaire, y compris groupe de sécurité, raccordement électrique et toute sujétion de branchement et de mise en oeuvre | U | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Fourniture et pose de sèche-main avec capteur en inox chromé | U | 1 |  | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Fourniture et pose de distributeur savon liquide en inox chromé | U | 1 |  | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | Fourniture et pose de distributeur papier hygiénique en inox chromé | U | 1 |  | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION D - VENTILATION | [10 empty] | 0
6.20 | Fourniture, pose et raccordement de tourelle d'extraction VMC pour hotte de cuisine y compris tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement | Ens | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | Fourniture, pose et raccordement de ventilateur/extracteur de gaine y compris tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6.21.1 | Débit : 120m3/h | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.21.2 | Débit : 1000m3/h | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.21.3 | Débit : 1200m3/h | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.21.4 | Débit : 2500m3/h | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | Gaine circulaire en tôle d’acier spirale |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.22.1 | Diamètre 100 | ML | 4 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.22.2 | Diamètre 160 | ML | 4 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.22.3 | Diamètre 250 | ML | 6 |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.22.4 | Diamètre 315 | ML | 16 |  |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.22.5 | Diamètre 400 | ML | 8 |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | Grille d'extraction de toutes dimensions | U | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | Grille d'air neuf de toutes dimensions | U | 4 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | Bouche d'extraction VMC autoréglable | U | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | Déplacement et entretien hotte existante y compris changement des filtres et toutes sujétions de fourniture et de remise en état | Ens | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION E - CLIMATISATION | [10 empty] | 0
6.27 | Split système type mural INVERTER |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.27.1 | PF = 9000 BTU | U | 3 |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.27.2 | PF = 24000 BTU | U |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION F - CHAMBRES FROIDES | [10 empty] | 0
Chambre froide négative
6.28 | Habillage des parois verticales, plafond et sol en panneaux sandwichs 1°choix épaisseur 150mm y compris cornières intérieures en PVC blanc, tôle aluminium 15/10ème pliée en U pour le contour du passage libre des portes, tôle galvanisée pliée en U pour support des panneaux, accessoires de fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose. | m² | 22 |  |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.29 | Habillage du sol en panneaux sandwichs épaisseur 130mm y compris tôle en inox antidérapante spéciale chambre froide, accessoires de fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose. | m² | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.30 | Porte pivotante isotherme | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.31 | Rideau à lanières en PVC | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.32 | Eclairage | Ens | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.33 | Equipements frigorifiques | Ens | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chambre froide positive
6.34 | Habillage des parois vérticales, plafond et sol en panneaux sandwichs 1°choix épaisseur 100mm y compris cornières intérieures en PVC blanc, tôle aluminium 15/10ème pliée en U pour le contour du passage libre des portes, tôle galvanisée pliée en U pour support des panneaux, accessoires de fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose. | m² | 40 |  |  | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.35 | Habillage du sol en panneaux sandwichs épaisseur 130mm y compris tôle en inox antidérapante spéciale chambre froide, accessoires de fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose. | m² | 8 |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.36 | Porte pivotante isotherme | U | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.37 | Rideau à lanières en PVC | U | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.38 | Eclairage | Ens | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.39 | Equipements frigorifiques | Ens | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION G - INSTALLATION GAZ DE CUISINE | [10 empty] | 0
6.40 | Fourniture, pose, installation et mise en ordre de marche de l'installation de gaz pour l'alimentation des équipements de cuisine y compris toutes sujétions de branchement, d'asservissement et de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION H - PROTECTION INCENDIE | [10 empty] | 0
6.41 | Extincteur à eau pulvérisée 6L | U |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.42 | Extincteur CO2 2Kg | U | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION VENTILATION (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION VENTILATION (TTC) | [11 empty] | 0

## 7 CFO CFA
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ÉLÈVES - LOT 2 ÉCOLE MOLIERE
Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (BDPGF)
SOUS-LOT N°7 : ELECTRICITE CFO/CFA
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE |  |  | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL |  |  | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
|  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle |  |  | Zone 1 Espace cuisine | Zone 2 Espace de restauration | Zone 3 Maternelle
| SECTION A - MISE A LA TERRE | [10 empty] | 0
7.1 | Renforcement de la mise à la terre | Ft | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Liaison équipotentielle | Ft | 3 |  | 2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION B - TABLEAUX ÉLECTRIQUES | [10 empty] | 0
7.3 | Remise en état de tableaux électriques |  |  |  |  | 0
7.3.1 | Remise en état du Tableau Electrique TP1 | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Déplacement et remise en état du Tableau Electrique TP2 | U |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION C - FOYERS ET ATTENTES YC APPAREILLAGE | [10 empty] | 0
7.4 | Foyer lumineux sur simple allumage y compris gaine rigide en inox | U | 7 | 1 | 3 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Foyer lumineux sur double allumage va et vient y compris gaine rigide en inox | U |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Foyer lumineux sur va et vient y compris gaine rigide en inox | U | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Foyer lumineux supplémentaire y compris gaine rigide en inox | U | 10 | 20 | 8 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Alimentations électriques | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7.8.1 | Alimentation électrique en câble RO2V 3*2,5 mm² | U | 10 | 4 | 2 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.2 | Alimentation électrique en câble RO2V 3*4 mm² | U | 3 | 3 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.3 | Alimentation électrique en câble RO2V 5*4 mm² | U | 6 |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.4 | Alimentation électrique en câble RO2V 5*6 mm² | U |  | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.6 | Alimentation électrique en câble RO2V 5*25 mm² | U | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION D - PRISES DE COURANT YC APPAREILLAGE | [10 empty] | 0
7.9 | Prise de courant 2P + T étanche IP55 y compris gaine rigide en inox | U | 21 | 9 | 9 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Prise informatique | U |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION E - LUSTRERIE | [10 empty] | 0
7.11 | Luminaire led étanche 120cm 24W | U | 15 |  | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Luminaire led 60x60 40W | U |  | 3 | 6 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Reglette led étanche | U | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | hublot étanche | U | 7 |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION F - ECLAIRAGE DE SECURITE | [10 empty] | 0
7.15 | Bloc de balisage de sécurité 70 lumens | U | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SECTION G - SECURITE INCENDIE | [10 empty] | 0
7.16 | Détecteur optique de fumée | U | 5 |  | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | Détecteur thermique | U | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | Indicateur d'action | U | 3 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | Relocalisation détecteurs , déclencheurs et arrêt d'urgence existants | Ens |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | Câblage et mise en service y compris programmation et toutes sujétions de branchement et de mise en œuvre | Ens | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL ELECTRICITE CFO/CFA (Hors Taxes) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [11 empty] | 0
TOTAL GENERAL ELECTRICITE CFO/CFA (TTC) | [11 empty] | 0

## RECAP
AEFE PÔLE CASABLANCA MOHAMMEDIA
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DE RESTAURATION ÉLÈVES - LOT 2 ÉCOLE MOLIERE
Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (BDPGF)
TABLEAU RECAPITULATIF
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | ZONE 1 ESPACE CUISINE | ZONE 2 ESPACE RESTAURATION | ZONE 3 MATERNELLE | PRIX TOTAL | SOUS-TOTAL GENERAL HT
| INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
A | Préparation et installation de chantier | 0 | 0 | 0 | 0
B | Etudes d’exécution, essais et dossiers des ouvrages exécutés | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAVAUX PREPARATOIRES, STRUCTURE, CLOS, COUVERT |  |  |  |  | 0
1 | Gros-œuvre | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Menuiseries bois, aluminium et métallique | 0 | 0 | 0 | 0
| SECOND-ŒUVRE |  |  |  |  | 0
3 | Revêtements sols et murs | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Faux-plafonds et solutions acoustiques | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Peintures | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plomberie, sanitaire, climatisation, ventilation | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Electricité CFO/CFA | 0 | 0 | 0 | 0
COUT TOTAL GENERAL HT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
COUT TOTAL GENERAL TTC | [5 empty] | 0
TRANCHE FERME + OPTIONS
ART N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | ZONE 1 ESPACE CUISINE | ZONE 2 ESPACE RESTAURATION | ZONE 3 MATERNELLE | PRIX TOTAL | TOTAL OPTION
| Variante résine SIKA Ucrete UD200 pour les revêtements de sol de la zone 1 (espace cuisine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COUT TOTAL GENERAL + OPTION HT | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
COUT TOTAL GENERAL + OPTION TTC | [5 empty] | 0